  2025  年度现场采样测量设备周期检定/校准清单

	序号
	设备名称
	生厂产家
	型号
	出厂编号
	使用编号
	数量
	校准/

检定
	预算（元）

	1
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602001
	JC-43-①
	1
	校准
	130

	2
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602002
	JC-43-②
	1
	校准
	130

	3
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602003
	JC-43-③
	1
	校准
	130

	4
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602004
	JC-43-④
	1
	校准
	130

	5
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602005
	JC-43-⑤
	1
	校准
	130

	6
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602006
	JC-43-⑥
	1
	校准
	130

	7
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602007
	JC-43-⑦
	1
	校准
	130

	8
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602008
	JC-43-⑧
	1
	校准
	130

	9
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602009
	JC-43-⑨
	1
	校准
	130

	10
	防爆大器采样器
	美国GILARI
	Gilair 5R
	20140602010
	JC-43-⑩
	1
	校准
	130

	11
	湿球黑球温度指数仪
	美国QUEST
	QT-36
	TKE060013
	JC-5-①
	1
	校准
	130

	12
	照度计
	江苏沛县光电仪器厂
	TES 1332A
	51015730
	JC-6-①
	1
	校准
	100

	13
	照度计
	泰仕电子工业股份有限公司
	TES 1332A
	90504534
	JC-6-②
	1
	校准
	100

	14
	热辐射计
	中国疾病预防控制中心
	MR-3A
	06-82
	JC-7-①
	1
	校准
	200

	15
	声级计校准器
	美国QUEST
	QC10
	QIG030089
	JC-11-①
	1
	检定
	300

	16
	声级计
	杭州爱华仪器有限公司
	5610P
	23354
	JC-12-①
	1
	检定
	300

	17
	机械通风干湿球温度计
	天津气象仪器厂
	DHM2
	140109
	JC-14-②
	1
	校准
	130

	18
	机械通风干湿球温度计
	天津气象仪器厂
	DHM2
	53362
	JC-14-①
	1
	校准
	130

	19
	振动检测仪
	国营四三八0厂嘉兴分厂
	HS5944
	18008028
	JC-15-①
	1
	校准
	130

	20
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	100607
	JC-18-②
	1
	校准
	130

	21
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	903020
	JC-18-③
	1
	校准
	130

	22
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	903019
	JC-18-④
	1
	校准
	130

	23
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	903014
	JC-18-⑤
	1
	校准
	130

	24
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905050
	JC-18-（24）
	1
	校准
	130

	25
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	903018
	JC-18-⑨
	1
	校准
	130

	26
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905036
	JC-18-⑩
	1
	校准
	130

	27
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	100605
	JC-18-（29）
	1
	校准
	130

	28
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905049
	JC-18-（23）
	1
	校准
	130

	29
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905039
	JC-18-⒁
	1
	校准
	130

	30
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905043
	JC-18-⒂
	1
	校准
	130

	31
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	100603
	JC-18-（27）
	1
	校准
	130

	32
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905047
	JC-18-⒅
	1
	校准
	130

	33
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905046
	JC-18-⒆
	1
	校准
	130

	34
	可吸入粉尘个人采样器
	中国辐射防护研究院
	CXF-2
	F0905045
	JC-18-(21)
	1
	校准
	130

	35
	大气采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-2B
	80110
	JC-19-①
	1
	校准
	130

	36
	大气采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-2B
	107
	JC-19-⑤
	1
	校准
	130

	37
	大气采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-2B
	110
	JC-19-⑥
	1
	校准
	130

	38
	大气采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-2B
	164
	JC-19-⑨
	1
	校准
	130

	39
	大气采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-2B
	151
	JC-19-⑩
	1
	校准
	130

	40
	粉尘采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	IFC-2
	315
	JC-20-⒀
	1
	校准
	130

	41
	粉尘采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	IFC-2
	317
	JC-20-⒁
	1
	校准
	130

	42
	粉尘采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	IFC-2
	316
	JC-20-⒂
	1
	校准
	130

	43
	粉尘采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	IFC-2
	313
	JC-20-（16）
	1
	校准
	130

	44
	粉尘采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	IFC-2
	319
	JC-20-⒄
	1
	校准
	130

	45
	粉尘采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	IFC-2
	465
	JC-20-18
	1
	校准
	130

	46
	粉尘采样仪
	北京市劳动保护科学研究所
	IFC-2
	467
	JC-20-27
	1
	校准
	130

	47
	噪声分析仪
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6270+
	37615
	JC-25-②
	1
	检定
	300

	48
	噪声分析仪
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6270A
	24840
	JC-25-③
	1
	检定
	300

	49
	平原空盒气压表
	宁波市勤州姜山玻璃仪器仪表厂
	DYM3-2
	10070309
	JC-27-②
	1
	校准
	200

	50
	平原空盒气压表
	宁波市勤州姜山玻璃仪器仪表厂
	DYM3-2
	10070306
	JC-27-3
	1
	校准
	200

	51
	热敏风速仪
	德国仪表（深圳）有限公司
	testo 405-V1
	39412236
	JC-29-①
	1
	校准
	130

	52
	矿山粉尘采样器
	常熟市矿山机电器材有限公司
	AKFC-92A
	140836
	JC-31-①
	1
	校准
	130

	53
	矿山粉尘采样器
	常熟市矿山机电器材有限公司
	AKFC-92A
	140835
	JC-31-②
	1
	校准
	130

	54
	矿山粉尘采样器
	常熟市矿山机电器材有限公司
	AKFC-92A
	140833
	JC-31-③
	1
	校准
	130

	55
	矿山粉尘采样器
	常熟市矿山机电器材有限公司
	AKFC-92A
	140837
	JC-31-④
	1
	校准
	130

	56
	矿山粉尘采样器
	常熟市矿山机电器材有限公司
	AKFC-92A
	140834
	JC-31-⑤
	1
	校准
	130

	57
	防爆大气采样器
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-4S
	1531
	JC-33-②
	1
	校准
	130

	58
	防爆大气采样器
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-4S
	1532
	JC-33-④
	1
	校准
	130

	59
	防爆大气采样器
	北京市劳动保护科学研究所
	QC-4S
	1535
	JC-33-⑤
	1
	校准
	130

	60
	智能风速风压风量仪
	上海金枭电子设备有限公司
	JX1000-IF
	2014081501
	JC-38-①
	1
	校准
	100

	61
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	ASV5910
	B077659
	JC-39-⑥
	1
	检定
	300

	62
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	ASV5910
	B077672
	JC-39-⑦
	1
	检定
	300

	63
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	ASV5910
	B077655
	JC-39-⑧
	1
	检定
	300

	64
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	ASV5910
	B077656
	JC-39-⑨
	1
	检定
	300

	65
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	ASV5910
	B077673
	JC-39-⑩
	1
	检定
	300

	66
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA5912
	393973
	JC-39-（14）
	1
	检定
	300

	67
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA5912
	393966
	JC-39-（11）
	1
	检定
	300

	68
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA5912
	393975
	JC-39-（12）
	1
	检定
	300

	69
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA5912
	393963
	JC-39-（13）
	1
	检定
	300

	70
	个体噪声计量仪[防爆]
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA5912
	393960
	JC-39-（15）
	1
	检定
	300

	71
	便携红外线气体分析仪
	北京市华云分析仪器研究所有限公司
	GXH-3010/3011BF
	131145
	JC-40-①
	1
	校准
	200

	72
	紫外辐射度计
	北京噢博迪光电技术有限公司
	UV-M多通道
	1416
	JC-42-①
	1
	校准
	200

	73
	Gilibrator2流量校正系统
	美国Gilian
	Gilian brator2
	435946
	JC-16-①
	1
	校准
	400

	74
	高频电磁场测量仪
	德国-安诺尼
	NF-5035
	42769
	JC-41-①
	1
	校准
	400

	75
	超高频电磁场测量仪
	建德市梅城高频电磁仪器厂
	RJ-3
	2014-083
	JC-34-①
	1
	校准
	400

	76
	微波漏能仪
	南京汇研微波系统工程有限公司
	MHJ-99
	14019013
	JC-36-①
	1
	校准
	400

	77
	工频电磁场强度测量仪
	美国HOLADAY
	HI-3604
	SN00090186
	JC-17-①
	1
	校准
	400

	
	
	
	
	
	合计预算（元）
	14000
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