云南中医药大学第二附属医院职业卫生技术服务中心


  2025  年度仪器设备周期检定/校准计划
 表号：YZZW /QP -07-02  

	序号
	设备名称
	生厂产家
	型号
	出厂编号
	唯一编号
	数量
	校准/检定
	预算（元）

	1
	电子天平
	Sartorius
	BP211D
	14737233
	JY-2-①
	1
	检定
	150

	2
	电子天平
	Sartorius
	BS200S-WEI
	14836575
	JY-2-②
	1
	检定
	150

	3
	可见分光光度计
	上海菁华科技仪器有限公司
	722S
	C1103047
	JY-3-②
	1
	校准
	150

	4
	紫外可见分光光度计
	上海精密科学仪器有限公司
	UV755B
	7550305013
	JY-3-③
	1
	校准
	150

	5
	马弗炉
	上海博迅实业有限公司医疗设备厂
	KSW-4D-11
	8072
	JY-4-②
	1
	校准
	150

	6
	电热鼓风干燥箱
	北京市永光明医疗仪器有限公司
	10-1-1ABS
	10128
	JY-5-①
	1
	校准
	150

	7
	离子计
	雷磁  
	PXSJ-216F
	621421NB424010119
	JY-6-②
	1
	校准
	150

	8
	机械式温湿度计
	/
	WS-A1
	80711038
	JY-8-①
	1
	校准
	150

	9
	原子荧光光度计
	普析
	PF52
	23A1705-01-0051
	JY-13-①
	1
	校准
	300

	10
	单标线容量瓶
	天玻
	R200-1
	R200-1
	/
	1
	校准
	20

	11
	分度吸量管
	天玻
	K5-1
	K5-1
	/
	1
	校准
	20

	12
	量筒
	天玻
	LT50-1
	LT50-1
	/
	1
	校准
	20

	13
	冰箱温度计
	/
	0-40℃
	7346
	/
	1
	校准
	80

	14
	普通玻璃温度计
	河北省武强县红星仪表厂
	0-300℃
	7345
	/
	1
	校准
	80

	15
	砝码
	/
	100g
	/
	/
	1
	校准
	80

	16
	原子吸收分光光度计
	日本岛津
	AA-6300C/GFA-EX7I
	A30644830663 CS
	JY-9-①
	1
	校准
	550

	17
	原子吸收分光光度计
	日本岛津
	AA-7800G
	A31166230075 CS
	JY-9-②
	1
	校准
	550

	18
	气相色谱仪
	上海科创色谱仪器有限公司
	GC9800
	30518
	JY-1-①
	1
	校准
	550

	19
	气相色谱仪
	日本岛津
	GC2010
	C11805210265
	JY-1-②
	1
	校准
	550

	
	
	
	
	
	合计预算（元）
	4000
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